招标工程量清单

招	标	人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

封-1

招标工程量清单

招	标	人:	造价咨询人:

(单位盖章)	（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人:

法定代表人 或其授权人:

(签字或盖章)	(签字或盖章)

编	制	人:	复	核	人:

(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:	复 核 时 间:

扉-1

# 总 说 明

工程名称：  南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程	第1页 共1页

- . 工程概况

- . 工程招标和分包范围

- . 工程量清单编制依据

- 工程概况

建设规模：南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程

- 工程招标和分包范围：1幢屋面、外墙漏水、2幢外墙漏水、3幢屋面、外墙漏水、6幢外墙漏水、7幢屋面、外墙漏水、8幢屋面、外墙漏水、9幢  屋面、外墙漏水、10幢外墙漏水、11幢外墙漏水维修

- 工程量清单编制依据：（1）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相关管理办法;  （2）2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

- 工程质量、材料、施工等的特殊要求：1.工程质量要求，达到现行施工质量验收规范中的合格标准；  2.材料质量要求，材料、设备选用要满足设计及国家现行相关质量标准的要求。

- 其他需说明的问题：1）.规费和税金：规费依据《计价定额》规定的标准计算。税金按工程所在地，依据《计价定额》中规定的费率计算.

2）.人工费调整执行川建价发[2020]16文件规定标准  3）.材料价格按照《四川省招标信息价》南充市价格2021年第1期执行；信息价上没有的材料按调查的市场价格。

- . 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- . 其他需说明的问题

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\1幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程】	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 屋面清理 | 屋面清理 | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 卷材品种、规格:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm 防水层作法： 刷基层处理剂一道 铺弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm (3).改性沥青油膏嵌缝 3.位置:屋面 | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

# 发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\1幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程

】

标段：	第1页 共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\2幢外墙漏水维修工程【维修工程】	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 屋面清理 | 屋面清理 | m2 | 230 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 卷材品种、规格:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm 防水层作法： 刷基层处理剂一道 铺弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm (3).改性沥青油膏嵌缝 3.位置:屋面 | m2 | 230 |  |  |  |  |
| 3 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

# 发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\3幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程

】

标段：	第1页 共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\6幢外墙漏水维修工程【维修工程】	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 屋面清理 | 屋面清理 | m2 | 555 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 卷材品种、规格:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm 防水层作法： 刷基层处理剂一道 铺弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm (3).改性沥青油膏嵌缝 3.位置:屋面 | m2 | 555 |  |  |  |  |
| 3 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

# 发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\7幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程

】

标段：	第1页 共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\8幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程】	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 屋面清理 | 屋面清理 | m2 | 740 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 卷材品种、规格:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm 防水层作法： 刷基层处理剂一道 铺弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm (3).改性沥青油膏嵌缝 3.位置:屋面 | m2 | 740 |  |  |  |  |
| 3 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 7 |  |  |  |  |
| 4 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

# 发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\8幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程

】

标段：	第1页 共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\9幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程】	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 屋面清理 | 屋面清理 | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 卷材品种、规格:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm 防水层作法： 刷基层处理剂一道 铺弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm (3).改性沥青油膏嵌缝 3.位置:屋面 | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

# 发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\9幢屋面、外墙漏水维修工程【维修工程

】

标段：	第1页 共1页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 南高苑小区屋面、外墙漏水维修工程\10幢外墙漏水维修工程【维修工程】	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 南高苑小区屋面、外墙漏水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编002 | 外墙渗水补漏 | 内容:外墙注射以有机硅为主的渗透型防水剂.共计80户 （渗漏处较多，按业主要求外墙进行防水处理，部分需拆除外墙做防水处理，刮防水漆， 恢复原色等） 高空作业费（含吊篮等）， 施工中需做一定防护措施，楼 下设安全防护网等 | 户 | 53 |  |  |  |  |
| 2 | 自编003 | 建渣外运 | 废弃料品种：垃圾、建渣 运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.41 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.25 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费   率”及“调整后的金额”无需填写。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程 设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。