南充市美宇凤凰城物业维修更新改造工程清单

| 序号 | 项目名称 | 维修类型 | 施工工艺特征 | 工程量 | 单价（元） | 价格小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引钢丝绳 | 更换 | 电梯悬挂装置（8mm） | 1140米 | 13 | 14820 |
| 2 | 161门锁 | 更换 | 安全装置 | 1套 | 700 | 700 |
| 3 | 曳引轮 | 更换 | 驱动装置 | 1个 | 5560 | 5560 |
| 4 | 制动器 | 更换 | 刹车装置 | 1台 | 7200 | 7200 |
| 5 | 主接触器 | 更换 | 控制原料 | 1个 | 485 | 485 |
| 6 | 应急电源 | 更换 | 停电应急照明 | 1套 | 395 | 395 |
| 7 | 厅门校正费 | 维修 | 厅门维修校正 | 4人 | 180/人/天 | 720 |
| 8 | 检验费 |  | 电梯检验 | 1台 | 2000 | 2000 |
| 9 | 税费 |  | 维修费税金 |  | 2000 | 2000 |
| 合计价格：¥33880.00元（大写：叁万叁仟捌佰捌拾元整） |