## 封面
中国·四川·成都青羊区北大街119号
预算评估 · 嘉陵区水岸花都一、二期小区消防整改工程

## 【封-2】招标控制价封面_工程总项目
| 水岸花都一、二期小区消防整改工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2021 年 7 月 7 日
封-2

## 【扉-2】招标控制价扉页_工程总项目
|  | 水岸花都一、二期小区消防整改工程 |  |  | 工程
工程量清单
招标控制价（小写）：
（大写）：
| 招 标 人： |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 |  | 法定代表人
| 或其授权人： |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （一级造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： | 2021 年 7 月 7 日 | 复 核 时 间： | 2021 年 7 月 7 日
扉-2

## 【表-01】工程计价总说明(横向)_工程总项目
总 说 明
工程名称：水岸花都一、二期 | 水岸花都一、二期小区消防整改工程 | 第 1 页 共 20 页
水岸花都消防整改 1.1工程概况 消防管道改造、拆除及恢复路面、灭火器更换等。 2.工程招标和分包范围 2.1设计图纸及工程量清单所示范围内的项目 2.2本预算币种为法定人民币 3.工程量清单编制依据 3.1、《建设工程工程量清单计价规范GB505000-2013》。 3.2、《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定。 3.3、 业主提供的相关资料、消防整改方案及相关行业规范。 3.4、材料价格参照当前市场价格。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 满足规范及业主使用要求。 5.其他需说明的问题 5.1、 分部分项工程量清单中项目的具体做法详见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集。 5.2、本工程未列入招标范围的其他项目，由业主确定专业队伍施工，投标人在报价时应将这些项目进场后可能发生的配合协调等其他所有费用在综合费用考虑。 5.3、工程量清单中所列工程数量仅作投标人报价的共同基础，不能完全作为最终结算与支付的依据。在施工过程如与设计图有变化和更改时,实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，由业主和监理工程师认可，并经相关部门审查核实的工程量， 按工程量清单的综合单价 和规定计取的费用的总和作为最终结算依据。 5.4、未尽事宜以国家规范、标准法规、施工图为准。
表—01

## 【表-02】建设项目招标控制价_工程总项目
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：水岸花都一、二期小区消防整改工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额 （元） | 其中：（元）
|  | 数值 | 计量 单位 |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 单项工程 |  | m2
合计
注：1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总； 2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
表-02

## 【表-03】单项工程招标控制价_工程总项目
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 单项工程 |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 分部分项工程名称 | 金额 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费（元） | 增值税及附加 | 合计
1 | 水岸花都一、二期1栋
2 | 水岸花都一、二期2栋
3 | 水岸花都一、二期3栋
4 | 水岸花都一、二期4栋
5 | 水岸花都一、二期5栋
6 | 水岸花都一、二期6栋
7 | 水岸花都一、二期7栋
8 | 水岸花都一、二期8栋
9 | 共用室外消火栓+汽车库干粉灭火器
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表-03

## 【表-04-1】单位工程招标控制价（一般计税）~防整改
单位工程招标控制价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：消防整改 【消防整改】 |  | 标段： |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 水岸花都一、二期1栋
1.2 | 水岸花都一、二期2栋
1.3 | 水岸花都一、二期3栋
1.4 | 水岸花都一、二期4栋
1.5 | 水岸花都一、二期5栋
1.6 | 水岸花都一、二期6栋
1.7 | 水岸花都一、二期7栋
1.8 | 水岸花都一、二期8栋
1.9 | 共用室外消火栓+汽车库干粉灭火器
2 | 总价措施项目 |  |  | _
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  | _
3 | 其他项目 |  |  | _
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  | _
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
表-04-1
单位工程招标控制价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：水岸花都一、二期小区 【消防整改】 |  | 标段： |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | _
4 | 规费 |  |  | _
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  | _
6 | 税前不含税工程造价 |  |  | _
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  |  | _
7 | 销项增值税额 |  |  | _
8 | 附加税 |  |  | _
招标控制价合计＝税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
表-04-1

## 【表-08】分部分项工程项目清单与计价表_消防整改
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区 【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 0309 | 水岸花都一、二期1栋
1 | 030901013001 | 手提式灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 15 | 123.72 | 1855.8 | 380.7
2 | 031001007002 | 钢丝网骨架复合管 | 1.安装部位：室外埋地 2.介质；水 3.材质、规格：钢丝网骨架，公称外径110mm 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 其它：符合规范及业主使用要求。 | m | 38.9 | 64.75 | 2518.78 | 478.86 | 17.12
3 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度；满足规范要求 | m3 | 19.45 | 39.19 | 762.25 | 658.19
本页小计 | [6 empty] | 5136.83 | 1517.75 | 17.12
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防整改 【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
3.弃土运距：现场实际安排
4 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种 ：原开挖合格土 | m3 | 19.45 | 9.47 | 184.19 | 123.9 | 35.2
5 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土石方 运距：L机械外运3km | m3 | 8.25 | 13.49 | 111.29 | 96.11
6 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.构件名称：人行道路基层混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸：10cm厚C20混凝土 | m2 | 8.25 | 22.23 | 183.4 | 164.26
7 | 040204002007 | 人行道恢复及块料铺设 | 1.块料品种、规格：恢复原小区道口地面 2.基础、垫层：10cm厚C15混凝土垫层 3.材料品种、厚度 ：原规格 透水砖 其它：满足规范及业主使用要 | m2 | 5.5 | 448.66 | 2467.63 | 29.04 | 0.5
本页小计 | [6 empty] | 2946.51 | 413.31 | 35.7
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防整改 【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
求
水岸花都一、二期2栋
8 | 030901013008 | 灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 24 | 123.72 | 2969.28 | 609.12
水岸花都一、二期3栋
9 | 030901013009 | 手提式灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 24 | 123.72 | 2969.28 | 609.12
10 | 031001007010 | 钢丝网骨架复合管 | 1.安装部位：室外埋地 2.介质；水 3.材质、规格：钢丝网骨架， | m | 16 | 64.75 | 1036 | 196.96 | 7.04
本页小计 | [6 empty] | 6974.56 | 1415.2 | 7.04
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区 【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
公称外径110mm 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 其它：符合规范及业主使用要求。
11 | 041001001011 | 拆除路面 | 1.构件名称：人行道路基层混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸：10cm厚C20混凝土 | m2 | 1.6 | 22.23 | 35.57 | 31.86
12 | 010101003012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度；满足规范要求 3.弃土运距：现场实际安排 | m3 | 8.25 | 39.19 | 323.32 | 279.18
13 | 010103001013 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种 ：原开挖合格土 | m3 | 19.45 | 9.47 | 184.19 | 123.9 | 35.2
14 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土石方 | m3 | 6.52 | 13.49 | 87.95 | 75.96
本页小计 | [6 empty] | 631.03 | 510.9 | 35.2
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防整改 【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
运距：L机械外运3km
15 | 040204002015 | 人行道恢复及块料铺设 | 1.块料品种、规格：恢复原小区道口地面 2.基础、垫层：10cm厚C15混凝土垫层 3.材料品种、厚度 ：原规格 透水砖 其它：满足规范及业主使用要求 | m2 | 5.5 | 448.66 | 2467.63 | 29.04 | 0.5
水岸花都一、二期4栋
16 | 030901013016 | 灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 24 | 123.72 | 2969.28 | 609.12
17 | 031001007017 | 钢丝网骨架复合管 | 1.安装部位：室外埋地 2.介质；水 | m | 73.5 | 64.75 | 4759.13 | 904.79 | 32.34
本页小计 | [6 empty] | 10196.04 | 1542.95 | 32.84
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
3.材质、规格：钢丝网骨架，公称外径110mm 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 其它：符合规范及业主使用要求。
18 | 041001001018 | 拆除路面 | 1.构件名称：人行道路基层混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸：10cm厚C20混凝土 | m2 | 4.35 | 22.23 | 96.7 | 86.61
19 | 010101003019 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度；满足规范要求 3.弃土运距：现场实际安排 | m3 | 8.25 | 39.19 | 323.32 | 279.18
20 | 010103001020 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种 ：原开挖合格土 | m3 | 19.45 | 9.47 | 184.19 | 123.9 | 35.2
本页小计 | [6 empty] | 604.21 | 489.69 | 35.2
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防整改 【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 010103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土石方 运距：L机械外运3km | m3 | 6.52 | 13.49 | 87.95 | 75.96
22 | 040204002022 | 人行道恢复及块料铺设 | 1.块料品种、规格：恢复原小区道口地面 2.基础、垫层：10cm厚C15混凝土垫层 3.材料品种、厚度 ：原规格 透水砖 其它：满足规范及业主使用要求 | m2 | 5.5 | 448.66 | 2467.63 | 29.04 | 0.5
水岸花都一、二期5栋
23 | 030901013023 | 灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 21 | 123.72 | 2598.12 | 532.98
水岸花都一、二期6栋
本页小计 | [6 empty] | 5153.7 | 637.98 | 0.5
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 030901013024 | 灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 24 | 123.72 | 2969.28 | 609.12
水岸花都一、二期7栋
25 | 030901013025 | 灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 其它：满足规范及业主使用要求 | 组 | 14 | 123.72 | 1732.08 | 355.32
水岸花都一、二期8栋
26 | 030901013026 | 灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 | 1.形式：挂架设置 2.形式：干粉灭火器 3规格、型号：MF/ABC3 4.每楼层1组 | 组 | 24 | 123.72 | 2969.28 | 609.12
本页小计 | [6 empty] | 7670.64 | 1573.56
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
其它：满足规范及业主使用要求
27 | 031001007027 | 钢丝网骨架复合管 | 1.安装部位：室外埋地 2.介质；水 3.材质、规格：钢丝网骨架，公称外径110mm 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 其它：符合规范及业主使用要求。 | m | 62.3 | 64.75 | 4033.93 | 766.91 | 27.41
28 | 041001001028 | 拆除路面 | 1.构件名称：人行道路基层混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸：10cm厚C20混凝土 | m2 | 4.5 | 22.23 | 100.04 | 89.6
29 | 010101003029 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度；满足规范要求 3.弃土运距：现场实际安排 | m3 | 31.15 | 39.19 | 1220.77 | 1054.12
本页小计 | [6 empty] | 5354.74 | 1910.63 | 27.41
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
30 | 010103001030 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种 ：原开挖合格土 | m3 | 19.45 | 9.47 | 184.19 | 123.9 | 35.2
31 | 010103002031 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土石方 运距：L机械外运3km | m3 | 9.345 | 13.49 | 126.06 | 108.87
32 | 040204002032 | 人行道恢复及块料铺设 | 1.块料品种、规格：恢复原小区道口地面 2.基础、垫层：10cm厚C15混凝土垫层 3.材料品种、厚度 ：原规格 透水砖 其它：满足规范及业主使用要求 | m2 | 5.5 | 448.66 | 2467.63 | 29.04 | 0.5
共用室外消火栓+汽车库干粉灭火器
33 | 031001007033 | 钢丝网骨架复合管 |  | m | 165 | 64.75 | 10683.75 | 2031.15 | 72.6
34 | 011602001034 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除构件的厚度或规格尺 寸：10cm厚C20混凝土 | m3 | 51.5 | 224.98 | 11586.47 | 10377.77
本页小计 | [6 empty] | 25048.1 | 12670.73 | 108.3
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 010101003035 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 82.5
36 | 010103001036 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种 ：原开挖合格土 | m3 | 19.45
37 | 010103002037 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土石方 运距：L机械外运3km | m3 | 24.75
38 | 040204002038 | 人行道恢复及块料铺设 | 1.块料品种、规格：恢复原小区道口地面 2.基础、垫层：10cm厚C15混凝土垫层 3.材料品种、厚度 ：原规格 透水砖 其它：满足规范及业主使用要求 | m2 | 15.65
39 | 030901011039 | 室外消火栓 | .安装部位：室外 2.型号、规格：SS100/65-1.0 DN100mm | 套 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
3.单栓、双出口 4.满足规范及业主使用要求
40 | 030901013040 | 手提式灭火器MFZ/ABC3*2+落地放置箱 | 1.形式：装置地箱 2.规格、型号MFZ/ABC4 3.2个一组 | 具¦组 | 6
本页小计
合 计
表-08

## 材料价格表_消防整改
材 料 价 格 表
工程名称：水岸花都一、二期小区 【消防整改】 |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 水泥 | 32.5 | kg | 256.235
2 | 特细砂 |  | m3 | 1.124
3 | 水 |  | m3 | 0.609
4 | 复合管 | dn110 | m | 39.484
5 | 复合管 | dn110 | m | 321.552
6 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | dn110 | 个 | 86.486
7 | 人行道块料铺设 |  | m2 | 37.65
8 | 地上式消火栓 |  | 套 | 3
9 | 消火栓三通 |  | 个 | 3
10 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | dn110 | 个 | 10.62
11 | 手提式灭火器MFZ/ABC3*2+挂架设置 |  | 组 | 15
12 | 灭火器 |  | 个 | 15
13 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 15
14 | 灭火器 |  | 个 | 24
15 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 24
16 | 灭火器 |  | 个 | 24
材 料 价 格 表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
17 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 24
18 | 灭火器 |  | 个 | 24
19 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 24
20 | 灭火器 |  | 个 | 21
21 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 21
22 | 灭火器 |  | 个 | 24
23 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 24
24 | 灭火器 |  | 个 | 14
25 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 14
26 | 灭火器 |  | 个 | 24
27 | 灭火器专用支架 |  | 个 | 24
28 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 6
29 | 灭火器 |  | 具¦组 | 6
合计

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_消防整改
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水岸花都一、二期小区【消防整改】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额 （元） | 备注
定额（人工费+机械费）
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费
1.2 | ② | 文明施工费
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费＋定额机械费)
1.4 | ④ | 临时设施费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加
8 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11